## 一次エネルギー設備機器選定票
仕様基準適用一次エネルギー設備機器選択票:（戸建住宅・共同住宅等 共用）
※注意事項④に従って、その他の記載すべき事項の全てが明示された代替書面
| ① | 設備機器が複数ある場合は最も効率の低い設備機器とその効率を選択してください。
| ② | 以下のリストに列挙した設備以外の設備（例：床暖房など）を設置する場合は、仕様基準の選択はできません。Webプログラムを使って評価する必要があります。
住戸タイプ名 (共同住宅等のみ) | [5 empty] | □ | 全タイプ共通 |  |  | □ | 特定タイプ⇒
大項目 |  |  |  |  | 小項目 機器リスト | [10 empty] | 地域の区分 | 選択
１. 住戸に係る事項 |  | 【暖房設備】 |  | 仕様基準 | 設置しない | [10 empty] | 全て | □
[5 empty] | 住戸全体暖房 |  |  | ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とするもの | [7 empty] | 全て | □
[5 empty] | 居室のみ暖房 |  |  | 温水暖房用パネルラジエーター + 断熱被覆配管 |  |  |  |  | 石油熱源機 【JIS S3031に規定する熱効率】 |  | 83％以上 | 3・4 | □
[15 empty] | 87.8％以上 | 5～7 | □
|  |  | □ | [9 empty] | ガス熱源機 【JIS S2112に規定する熱効率】 |  | 78.9％以上 | 3・4 | □
[15 empty] | 82.5％以上 | 5～7 | □
[13 empty] | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機 |  |  | 全て | □
[8 empty] | ルームエアコンディショナー |  |  |  |  | JIS B8615-1に規定する エネルギー消費効率の区分（い）又は（ろ） |  |  | 全て | □
[8 empty] | 強制対流式の密閉式石油ストーブ：FF式【JIS S3031に規定する熱効率】 | [6 empty] | 86.0％以上 | 3・4 | □
|  |  |  | 誘導仕様基準 | 住戸全体暖房 |  |  | ダクト式セントラル空調機 |  |  |  |  | ヒートポンプを熱源とするもの |  |  | 全て | □
[13 empty] | 可変風量制御方式であるもの |  |  | 全て | □
|  |  | □ | [9 empty] | 外皮の室内側に全てのダクトを設置するもの |  |  | 全て | □
[5 empty] | 居室のみ暖房 |  |  | 温水暖房用パネルラジエーター + 断熱被覆配管 |  |  |  |  | 潜熱回収型の石油熱源機【エコフィール等】 |  |  | 全て | □
[13 empty] | 潜熱回収型のガス熱源機【エコジョーズ等】 |  |  | 全て | □
[13 empty] | フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機 |  |  | 全て | □
[8 empty] | ルームエアコンディショナー |  |  |  |  | JIS B8615-1に規定する エネルギー消費効率の区分（い） |  |  | 全て | □
|  | 【冷房設備】 |  | 仕様基準 | 設置しない | [10 empty] | 全て | □
|  |  | □ |  | 住戸全体冷房 |  |  | ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とするもの | [7 empty] | 全て | □
[5 empty] | 居室のみ冷房 |  |  | ルームエアコンディショナー |  |  |  |  | JIS B8615-1に規定する エネルギー消費効率の区分（い）又は（ろ） |  |  | 全て | □
|  |  |  | 誘導仕様基準 | 住戸全体冷房 |  |  | ダクト式セントラル空調機 |  |  |  |  | ヒートポンプを熱源とするもの |  |  | 全て | □
|  |  | □ | [9 empty] | 可変風量制御方式であるもの |  |  | 全て | □
[13 empty] | 外皮の室内側に全てのダクトを設置するもの |  |  | 全て | □
[5 empty] | 居室のみ冷房 |  |  | ルームエアコンディショナー |  |  |  |  | JIS B8615-1に規定する エネルギー消費効率の区分（い） |  |  | 全て | □
|  | 【換気設備】 |  | 仕様基準 | 熱交換換気設備なし：比消費電力が0.3W/㎡ｈ以下 | [10 empty] | 全て | □
|  |  | □ |  | 熱交換換気設備あり：比消費電力を有効換気量で除した値が0.3W/㎡ｈ以下 | [10 empty] | 全て | □
[5 empty] | ダクト 75φ以上/DC モーター/ダクト式第一種換気設備【熱交換換気設備なし】 | [10 empty] | 全て | □
[5 empty] | ダクト 75φ以上/ダクト式第二種 又は 第三種換気設備 | [10 empty] | 全て | □
[5 empty] | 壁付け式第二種 又は 第三種換気設備 | [10 empty] | 全て | □
|  |  |  | 誘導仕様基準 | 熱交換換気設備 なし |  |  | 比消費電力が0.3W/㎡ｈ以下 | [7 empty] | 全て | □
|  |  | □ |  |  |  |  | ダクト 75φ以上/DC モーター/ダクト式第一種換気設備 | [7 empty] | 全て | □
[8 empty] | ダクト 75φ以上/ダクト式第二種 又は ダクト式第三種換気設備 | [7 empty] | 全て | □
[8 empty] | 壁付け式第二種 又は 第三種換気設備 | [7 empty] | 全て | □
[5 empty] | 熱交換換気設備 あり |  |  | ダクト 75φ以上/DC モーター/ダクト式第一種換気設備/有効換気量率0.8以上 | [7 empty] | 全て | □
[8 empty] | 熱交換換気設備が、JIS B8628に規定する温度交換効率が70％以上 | [7 empty] | 全て | □
|  | 【照明設備】 | □ | 仕様基準 | 設置しない | [10 empty] | 全て | □
[5 empty] | 非居室に白熱灯またはこれと同等以下の性能の照明設備を採用しない | [10 empty] | 全て | □
|  |  | □ | 誘導仕様基準 | LED 又はこれと同等以上の性能のものを採用する | [10 empty] | 全て | □
|  | 【給湯設備】 |  | 仕様基準 | 石油給湯機 |  |  |  | JIS S2075 に規定するモード熱効率 | [5 empty] | 81.3％以上 | 3・4 | □
[15 empty] | 77.8％以上 | 5～7 | □
[5 empty] | ガス給湯機 | [9 empty] | 83.7％以上 | 3・4 | □
|  |  | □ | [11 empty] | 78.2％以上 | 5～7 | □
[5 empty] | CO2冷媒電気ヒートポンプ給湯機 |  |  |  | JIS Ｃ9220に規定するふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率 | [5 empty] | 3.0以上 | 3 | □
[15 empty] | 2.9以上 | 4 | □
[5 empty] | CO2冷媒電気ヒートポンプ給湯機 | [10 empty] | 5～7 | □
|  |  |  | 誘導仕様基準 | 給湯機の配管がヘッダー方式で、分岐する全ての配管が13Ａ以下 | [5 empty] | + | 石油給湯機 |  | JIS S2075 に規定するモード熱効率 | 84.9％以上 | 全て | □
|  |  | □ |  | 浴室シャワー水栓に節湯水栓（手元止水機能及び少流量機構） | [6 empty] | ガス給湯機 |  |  | 86.6％以上 | 全て | □
[5 empty] | 高断熱浴槽 | [6 empty] | CO2冷媒電気ヒートポンプ給湯機 |  | JIS Ｃ9220に規定するふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率 | 3.3以上 | 全て | □
２.備考