## 仕様基準 断熱材の熱抵抗値・RC熱橋補強
仕様基準適用説明図：断熱材の熱抵抗値・RC構造熱橋部の断熱補強
注意事項④に従って、その他の記載すべき事項の全てが明示された代替書面
| ① | 「外張断熱」とは、屋根及び天井にあっては屋根たる木、小屋梁及び軒桁の室外側、壁にあっては柱、間柱及びたて枠の室外側、外気に接する床にあっては床組材の室外側に断熱材を施工する方法をいいます。
| ② | 「内張断熱」とは、壁において柱及び間柱の室内側に断熱施工する方法をいいます。
| ③ | １つの部位で複数の断熱工法を採用する場合は、それぞれの工法ごとに基準値を満たす必要があります。
| ④ | １つの部位に複数の仕様がある場合は、性能が低い仕様（熱抵抗 R が小さい方） について記入してください。
| ⑤ | 両面断熱の場合は、室外側の断熱材の熱抵抗と室内側の断熱材の熱抵抗の合計値で判定してください。
| ⑥ | 鉄筋コンクリート造の場合は、別の【RC構造熱橋部 説明図】のシートの作成が必要となります。
| ⑦ | 鉄骨造で外壁の断熱施工法が充填断熱である場合は、構造材等によって断熱層を貫通するので別の【鉄骨造の断熱補強部 説明図】のシートの作成が必要となります。
住戸タイプ名(共同住宅等のみ) | [8 empty] | □ | 全タイプ共通 |  |  | □ | 特定タイプ⇒
部位（一般部） |  |  | 該当部位 |  | 断熱材の施工法 |  |  |  | 基準R値(以上) | [13 empty] | 断熱材の製品名又は種類 |  |  | 設計R値 （厚さ/熱伝導率）
[9 empty] | □ | 一戸建て住宅 | [5 empty] | □ | 共同住宅又は複合建築物の住宅部分
[9 empty] | □ | 仕様基準 |  |  | □ | 誘導仕様基準 |  | □ | 仕様基準 |  |  | □ | 誘導仕様基準 |  |  | 熱伝導率 | 厚さ
[5 empty] | 選択 |  |  | 地域の区分 | 3 |  | 4 | 5～7 | 3 |  | 4～7 | 3 |  | 4 | 5～7 | 3 |  | 4～7 |  | W/(ｍ・K) | (m) | ㎡・Ｋ/Ｗ
屋根 |  | 勾配屋根 | □ | 有 | □ | RC 内断熱 |  |  | 5.4 |  | 5.4 | 5.4 | 6.1 |  | 6.1 | 1.6 |  | 1.2 | 0.9 | 2.3 |  | 1.6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | □ | 無 | □ | RC 外断熱 |  |  | 6.1 |  | 6.1 | 6.1 | 7 |  | 7 | 1.6 |  | 1.1 | 0.9 | 2.2 |  | 1.6
[5 empty] | □ | RC 両面断熱 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4.4 |  | 4.4
|  |  | □ | 有 | □ | 木・枠/充填断熱 |  |  | 4.6 |  | 4.6 | 4.6 | 5.7 |  | 5.7 | 2 |  | 1.4 | 1.1 | 2.5 |  | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | □ | 無 | □ | 木・枠・S/外張断熱 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4.8 |  | 4.8 | 1.7 |  | 1.2 | 1 | 2.1 |  | 1.7
[5 empty] | □ | 木・枠・S/内張断熱
|  | フラット | □ | 有 | □ | RC 内断熱 |  |  | 5.4 |  | 5.4 | 5.4 | 6.1 |  | 6.1 | 1.6 |  | 1.2 | 0.9 | 2.3 |  | 1.6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | □ | 無 | □ | RC 外断熱 |  |  | 6.1 |  | 6.1 | 6.1 | 7 |  | 7 | 1.6 |  | 1.1 | 0.9 | 2.2 |  | 1.6
[5 empty] | □ | RC 両面断熱 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4.4 |  | 4.4
|  |  | □ | 有 | □ | 木・枠/充填断熱 |  |  | 4.6 |  | 4.6 | 4.6 | 5.7 |  | 5.7 | 2 |  | 1.4 | 1.1 | 2.5 |  | 2 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | □ | 無 | □ | 木・枠・S/外張断熱 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4.8 |  | 4.8 | 1.7 |  | 1.2 | 1 | 2.1 |  | 1.7
[5 empty] | □ | 木・枠・S/内張断熱
天井 |  |  | □ | 有 | □ | RC 内断熱 |  |  | 5.4 |  | 5.4 | 5.4 | 6.1 |  | 6.1 | 1.6 |  | 1.2 | 0.9 | 2.3 |  | 1.6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | □ | 無 | □ | RC 外断熱 |  |  | 6.1 |  | 6.1 | 6.1 | 7 |  | 7 | 1.6 |  | 1.1 | 0.9 | 2.2 |  | 1.6
[5 empty] | □ | RC 両面断熱 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4.4 |  | 4.4
|  |  | □ | 有 | □ | 木・枠/充填断熱 |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4.4 |  | 4.4 | 1.6 |  | 1.1 | 0.9 | 2 |  | 1.6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | □ | 無 | □ | 木・枠・S/外張断熱 |  |  | 1.7 |  | 1.7 | 1.7 | 4.8 |  | 4.8 | 1.7 |  | 1.2 | 1 | 2.1 |  | 1.7
[5 empty] | □ | 木・枠・S/内張断熱
外壁 |  |  |  |  | □ | RC 内断熱 |  |  | 2.7 |  | 2.7 | 2.7 | 3.7 |  | 3.7 | 1.2 |  | 0.8 | 0.8 | 1.4 |  | 1.2 |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | □ | RC 外断熱 |  |  | 1.8 |  | 1.8 | 1.8 | 2.2 |  | 2.2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | 1.1 |  | 1
[5 empty] | □ | RC 両面断熱
[5 empty] | □ | 木/充填断熱 |  |  | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 | 2.7 |  | 2.7 | 1.8 |  | 1.1 | 1.1 | 2.1 |  | 1.8 |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | □ | 枠/充填断熱 |  |  | 2.3 |  | 2.3 | 2.3
[5 empty] | □ | 木・枠・S/外張断熱 |  |  | 1.7 |  | 1.7 | 1.7 | 2.3 |  | 2.3 | 1.6 |  | 1 | 1 | 1.8 |  | 1.6
[5 empty] | □ | 木・枠・S/内張断熱
床 |  | 外気に接する床 | □ | 有 | □ | RC 内断熱 |  |  | 5.3 |  | 2.3 | 2.3 | 5.3 |  | 2.3 | 1.4 |  | 1 | 0.8 | 1.9 |  | 1.4 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | □ | 無 | □ | RC 外断熱 |  |  | 12.3 |  | 3.2 | 3.2 | 12.3 |  | 3.2 | 2 |  | 1.3 | 1
[5 empty] | □ | RC 両面断熱 |  |  | 5.3 |  | 2.3 | 2.3 | 5.3 |  | 2.3 | 1.4 |  | 1 | 0.8 | 3.2 |  | 2
|  |  | □ | 有 | □ | 木/充填断熱 |  |  | 5.2 |  | 3.3 | 3.3 | 5 |  | 3.4 | 2.9 |  | 2.9 | 2.9 | 3.4 |  | 2.9 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | □ | 無 | □ | 枠/充填断熱 |  |  | 4.2 |  | 3.1 | 3.1
[5 empty] | □ | 木・枠・S/外張断熱 |  |  | 3.8 |  | 2.5 | 2.5 | 4.5 |  | 3.1 | 2.6 |  | 2.6 | 2.6 | 3.1 |  | 2.6
[5 empty] | □ | 木・枠・S/内張断熱
|  |  |  | □ | 緩和措置適用有（床の外気に接する部分のうち単位住戸の床面積の合計に5％を「その他床」とみなす。）
|  | その他の床 | □ | 有 | □ | RC 内断熱 |  |  | 2.9 |  | 1.3 | 1.3 | 2.9 |  | 1.3 | 0.8 |  | 0.5 | 0.4 | 1.1 |  | 0.8 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | □ | 無 | □ | RC 外断熱 |  |  | 5.9 |  | 1.8 | 1.8 | 5.9 |  | 1.8 | 1.2 |  | 0.7 | 0.5
[5 empty] | □ | RC 両面断熱 |  |  | 2.9 |  | 1.3 | 1.3 | 2.9 |  | 1.3 | 0.8 |  | 0.5 | 0.4 | 2 |  | 1.2
|  |  | □ | 有 | □ | 木/充填断熱 |  |  | 3.3 |  | 2.2 | 2.2 | 3.3 |  | 2.2 | 1.7 |  | 1.7 | 1.7 | 2.1 |  | 1.7 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | □ | 無 | □ | 枠/充填断熱 |  |  | 3.1 |  | 2 | 2
土間床等の外周部分の基礎壁 |  | 外気に接する部分 | □ | 有 | □ | RC 内断熱 |  |  | 3.5 |  | 1.7 | 1.7 | 3.5 |  | 1.7 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 1.7 |  | 0.6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | □ | 無 | □ | RC 外断熱
[5 empty] | □ | RC 両面断熱
|  |  | □ | 有 | □ | 木・枠・S/内断熱 |  |  | 3.5 |  | 1.7 | 1.7 | 3.5 |  | 1.7 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 1 |  | 0.6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | □ | 無 | □ | 木・枠・S/外断熱
[5 empty] | □ | 木・枠・S/両面断熱
|  | その他の部分 | □ | 有 | □ | RC 内断熱 |  |  | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 | 1.2 |  | 0.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0.1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | □ | 無 | □ | RC 外断熱
[5 empty] | □ | RC 両面断熱
|  |  | □ | 有 | □ | 木・枠・S/内断熱 |  |  | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 | 1.2 |  | 0.7 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | 0.1 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | □ | 無 | □ | 木・枠・S/外断熱
[5 empty] | □ | 木・枠・S/両面断熱
RC構造熱橋部(※) |  |  | □ |  | □ | RC 内断熱 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | 両面 |  |  |  | 基準長(mm) |  | 600 |  |  | 450 | 600 |  | 450 | 600 |  |  | 450 | 600 |  | 450
|  |  | 施工 |  | □ | RC 外断熱 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.6
|  |  | する |  |  |  | 基準長(mm) |  | 300 |  |  | 200 | 300 |  | 200 | 300 |  |  | 200 | 300 |  | 200
|  |  | こと |  | □ | RC 両面断熱 |  |  | 室内側の断熱材の熱抵抗値≧室外側の断熱材の熱抵抗値＝内断熱に係る基準値以上
室内側の断熱材の熱抵抗値＜室外側の断熱材の熱抵抗値＝外断熱に係る基準値以上
| (※) | 床、間仕切壁等が断熱層を貫通する部分（乾式構造による界壁、間仕切壁等の部分及び玄関床部分を除く。）
柱、梁等が壁又は床の断熱層を貫通し、かつ、壁又は床から柱、梁等の突出先端部までの長さが900ｍｍ未満であるときは、当該柱、梁等がないものとして扱うこととする。