## 監理報告書（住宅仕様基準）
省エネ基準工事監理報告書（住宅仕様基準）
| 株式会社 日本確認検査センター 様 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
工事の監理状況を報告します。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者
物件概要
建築主氏名
敷地の地名地番
建築物の名称
適判年月日 |  | 年 月 日 |  | 変更年月日 |  |  | 年 月 日
番号 |  | 第 号 |  | 番号 |  |  | 第 号
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
項 目 |  | 報 告 事 項 | [5 empty] | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 確認 結果
１．外皮 |  | ① | 断熱材の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合） | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ③ | 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む） | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
２．暖房設備 |  | □ | 申請図書のとおり設置がない | [6 empty] | 適・不適
|  | ① | 暖房方式 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 暖房設備の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
３．冷房設備 |  | □ | 申請図書のとおり設置がない | [6 empty] | 適・不適
|  | ① | 冷房方式 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 冷房設備の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
４．換気設備 |  | ① | 換気設備の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
５．照明設備 |  | □ | 申請図書のとおり設置がない | [6 empty] | 適・不適
|  | ① | 非居室の照明設備の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
６．給湯設備 |  | □ | 申請図書のとおり設置がない | [6 empty] | 適・不適
|  | ① | 給湯設備の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
［注意］
１．本様式は、「住宅仕様基準」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した住宅に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A:目視による立会確認 B: 計測等による立会い確認 C：施工計画書等・試験成績書等による確認

## 断熱仕様・設備機器報告書
省エネ 断熱仕様 ・ 設備機器 報告書
開口部仕様
ガラスの種類 |  | ガラスの記号 | 中空層 厚（㎜） | 日射区分 | ※変更 |  | 備考
[5 empty] | 有 | 無
断熱仕様
部位 | 記号 | 断熱仕様 |  | 厚 み （mm） | ※変更 |  | 備考
[5 empty] | 有 | 無
屋根
外壁
外気に 接する床
設備機器
設備 | 機器 番号 | 型 番 | 納品 台数 | メーカー | ※変更 |  | 備 考
[5 empty] | 有 | 無
空調設備（室外機）
全熱 交換器
換気設備
照明設備
給湯設備
太陽光発電
設置方式 |  | 型 式 | パネル 枚数 | パネルの設置 傾斜角 | ※変更 |  | 備 考
[5 empty] | 有 | 無
※ | 設備機器について、設置がなければ斜線（ ／ ）を入れてください。
※ | 変更欄は、適判時の内容と比較し、有無にチェックを入れてください。
変更が有る場合は、必ず完了検査までに変更手続きを行ってください。
※ | 記入欄が不足の場合は、別途作成してください。
※ | 完了検査時には、断熱工事の施工写真、及び設備機器の出荷証明書等を準備ください。

## 【記入例】断熱仕様・設備機器報告書
省エネ 断熱仕様 ・ 設備機器 報告書
開口部仕様
ガラスの種類 |  | ガラスの記号 | 中空層 厚（㎜） | 日射区分 | ※変更 |  | 備考
[5 empty] | 有 | 無
複層ガラス |  | 2LsA12 | 12 | 日射取得型 |  | 〇
単板ガラス |  | S | ― | ― |  | 〇
断熱仕様
部位 | 記号 | 断熱仕様 |  | 厚 み （mm） | ※変更 |  | 備考
[5 empty] | 有 | 無
屋根 | OR１ | 硬質ウレタンフォーム3種1 |  | 50 | 〇
外壁 | W１ | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 |  | 25 |  | ○
外気に 接する床 | F1 | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 |  | 25 | 〇
設備機器
設備 | 機器 番号 | 型 番 | 納品 台数 | メーカー | ※変更 |  | 備 考
[5 empty] | 有 | 無
空調設備（室外機） | EHP-1 | RXYP950FA | 6 | ○○〇〇工業 | 〇
全熱 交換器 | HEH-1 | VAM800HS | 2 | ○○〇〇工業 |  | 〇
換気設備 | FE-6 | FY-28SCH3 | 1 | ○○〇〇工業 |  | 〇
照明設備 | B1 | XLX450SENT-LE9 | 66 | ○○○○電気 | 〇
給湯設備 | GQー１ | GQ-C5032WZ | 2 | ○○〇〇工業 |  | ○
太陽光発電
設置方式 |  | 型 式 | パネル 枚数 | パネルの設置 傾斜角 | ※変更 |  | 備 考
[5 empty] | 有 | 無
架台設置形 |  | KT410W-108HL4 | 60 | 10度 | 〇
※ | 設備機器について、設置がなければ斜線（ ／ ）を入れてください。
※ | 変更欄は、適判時の内容と比較し、有無にチェックを入れてください。
変更が有る場合は、必ず完了検査までに変更手続きを行ってください。
※ | 記入欄が不足の場合は、別途作成してください。
※ | 完了検査時には、断熱工事の施工写真、及び設備機器の出荷証明書等を準備ください。
記入例